监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目	                  编号：ZHJL-ZL-A07-004

致 国电南京自动化股份有限公司 （施工项目部）： 事由： 关于现场打桩质量问题事宜 - 内容： - 经现场巡视检查发现，施工单位进场工程管桩、未按设计图纸SAC-G201S-T0303-01要求，桩身未做防腐处理。 - 以上问题要求施工单位严格按设计文件施工，在3个工作日整改并书面回复。 项目监理机构（章）： 总/专监理工程师（签字）： 日期 ：

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份