监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目	                  编号：ZHJL-ZL-A07-005

致 国电南京自动化股份有限公司 （施工项目部）： 事由： 关于开关站进场级配碎石问题事宜： - 内容： 经现场监理人员及业主现场检查发现： - 开关站进场级配碎石配合比不符合设计及规范要求。 - 级配碎石含土量较大且级配碎石内有木屑、草根等杂质。 - 进场材料应按相关规定进行取样送检。 - （详情见附图） - 要求施工单位接到通知单后立即整改，以后进场级配碎石应符合设计及规范要求。在1日书面回复，逾期未回复按相关考核制度进行考核。 项目监理机构（章）： 总//专监理工程师（签字）： 日期 ：

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份