监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目	                  编号：ZHJL-ZL-A07-007

致 国电南京自动化股份有限公司 （施工项目部）： 事由： 关于标段2打桩施工问题事宜： - 内容： 经现场监理人员及业主现场检查发现： - 标段2打桩偏差过大，不符合设计及规范要求。 - 要求施工单位现场打桩停止施工，对存在问题部位整改，整改完成经验收合格后 再进行下道工序施工。 - （详情见附图） - 要求施工单位接到通知单后1日内整改完成，整改完成后书面回复。 项目监理机构（章）： 总//专监理工程师（签字）： 日期 ：

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份