监 理 通 知 单

工程名称：常州日产2.89MWp分布式项目（二期） 编号：SZTH-CZRC-TZD-002

|  |
| --- |
| **致： 东风设计研究院有限公司**  事由：由你项目部施工的成品车停车场钢结构件链接部位螺栓的防蚀，除锈处理，我方下过联系单、也曾多次口头你方进行处理，但至今你方置若罔闻，不进行此项工作。接到通知后，你项目部应对以上问题认真整改，先期除锈后报监理方验收，待通过后再进行下一道工序，如继续违规施工，由此产生的一切责任由你方负责，我方将做出处罚。限3日内回复。监理项目部（章） 总/专业监理工程师：  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月 日 |

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1

份

|  |
| --- |
|   |