- 表B.2  监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）     编号ZHFD—ZHJL—B.2—002

致：中国电力建设湖北工程有限公司（单位） 主题：关于23#机位基础临边防护等问题事宜 内容： 经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部在2022年7月3日对23#基础机位基坑机位进行检查，发现基坑上方临边防护不到位，且基坑上方落石块存在随时可能砸向基坑底部的施工人员的危险，监理部要求施工单位立即采取措施进行整改，消除事故隐患。 具体要求： - 没有连接的防护栏迅速补齐； - 清除随时掉落的飞石，用防护网进行覆盖。 以上问题限期立即整改，整改合格后进行验收，并报送《监理工程师通知回复单》进行确认，方可进行施工。见下图： 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：2022年7月3日

填报说明：

本表一式多份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。