- 监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号ZHFD—ZHJL—ZL—017

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位） 主题：关于集电线路双回路螺栓保护事宜 内容： 经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对集电线路进行检查时发现以下问题； - 塔基基础浇筑时未对螺栓进行保护措施。 - 2、塔基基础浇筑时部分振捣不到位。 具体要求： - 1、塔基基础浇筑时对螺栓进行涂油加防护，然后进行浇筑。 - 2、塔基基础浇筑时部分振捣不到位由专人负责进行振捣、修复。 - 整改完成后报监理部复检并已通知单进行回复。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：2022年9月14日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。