- 监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）    编号ZHFD—ZHJL—TZD—020

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位） 主题：关于集电线路组塔螺栓扭矩事宜 内容： 经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对集电线路2回路检收时发现如下问题； - 2回路组塔验收时发现部分螺栓扭矩达不到图纸设计规范要求。 具体要求： - 现要求你单位按照《电气装置安装工程66kv及一下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）中的规范执行，管理人员加强管理检查整改，符合要求报复验。如在验收时发现类似问题，将进行技术考核。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：2022年9月24日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。