监 理 通 知 单

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站项目 编号：SGXM-001

|  |
| --- |
| 致：中机国际工程设计研究院有限责任公司  事由：关于超薄带切边01施工区域的桥架施工质量存在的问题根据最近的巡检结果，我方监理工程师发现超薄带切边01施工区域的桥架施工质量存在的问题：电缆桥架施工后，出现严重变形现象，存在质量隐患，现要求总包单位立即对该现象采取有效的整改措施，杜绝再次出现此类现象，限2日内回复。 后附图片 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：  日 期： 年 月 日 |

造成的注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份

