监 理 通 知 单

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站项目 编号：SGXM-002

|  |
| --- |
| 致：中机国际工程设计研究院有限责任公司    事由：关于超薄带切边01组件安装质量问题  根据最近的巡检结果，我方监理工程师发现超薄带切边01施工区域的已安装完成的组件存在质量问题：部分组件存在边压漏装问题，现要求总包单位引起重视，立即整改，限1日内回复。  后附图片  监理项目部（章）  总/专业监理工程师：  日 期： 年 月 日 |

造成的注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份

