监 理 通 知 单

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站项目 编号：SGXM-003

|  |
| --- |
| 致：中机国际工程设计研究院有限责任公司  事由：关于逆变器安装质量问题根据最近的巡检结果，我方监理工程师发现超薄带切边01、02及磨辊方坯车间、连铸车间施工区域的逆变器安装存在质量隐患：①逆变器支架采用9点固定，现场部分支架存在采用6、7点固定问题；②部分逆变器支架螺丝未紧固；现要求总包单位引起重视，立即整改，限1日内回复。 后附图片 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：  日 期： 年 月 日 |

造成的注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份

 

