XJSSGF-B.7-07

平陆县100MW农光互补光伏发电项目

监理工程师通知**单**

编号：ZHJL-JLTZ-PL-011

|  |
| --- |
| 致：上海电力安装第一工程有限公司平陆县100MW农光互补光伏发电项目（单位）主题：质量内容：升压站南则块石挡墙，监理2023年09月10日下发的监理工程师通知单（编号：ZHJL-JLTZ-PL-008）要求整改，但仍未按监理通知单要求整改继续施工，后监理又下发工程暂停令（编号：001），现你方既未整改也未暂停施工，由此所产生的后果由你方负责，监理不确认工程量。限 2 天内回复监理项目部。项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 2023/09/17  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。