监 理 通 知 单

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）	    编号：ZJJS-ZHJL-TZ-006

致：平高集团有限公司施工项目部 ： 主题： 关于现场储能柜成品保护事宜 内容： 新3#电站配电房（24台储能柜），针对储能柜成品保护安装防护围栏事宜，已多次告知你方，但你方至今未安装。已导致现场储能柜碰撞、电缆沟（明沟）撞塌。现要求你司安装防护围栏，保护储能电站成品设施。限你单位于48小时整改回复，否则因此造成的一切损失由你单位承担，并进行相应经济考核，望知悉。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日