监 理 通 知 单

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）	 编号：3011-ZJTN-A.0.4-007

致：平高集团有限公司施工项目部 ： 主题： 关于浙江泛洋厂区安全文明施工事宜 内容： 新2#电站配电房（20台储能柜）电缆敷设施工，现场检查发现安全防护绳使用尼龙绳不符合要求存在安全隐患，现要求你方立即整改更换符合规范要求的钢丝绳、并书面回复，否则将进行相应经济考核，望知悉。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日