**监 理 通 知 单**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-TZ-007

|  |
| --- |
| 致：平高集团有限公司施工项目部 ：主题：关于现场安全文明施工事宜内容： 新2#电站配电房（20台储能柜）电缆敷设施工，现场检查发现安全防护绳使用尼龙绳不符合要求存在安全隐患，现要求你方立即整改更换符合规范要求的钢丝绳、并书面回复，否则将进行相应经济考核，望知悉。5cf0a00fd65f584233be59ea051208c 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |