**监 理 通 知 单**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

编号：3011-ZJTN-A.0.4-009

|  |
| --- |
| 致：平高集团有限公司施工项目部 ：主题：关于浙江泛洋厂区桥架覆盖事宜内容： 2023年12月13日现场检查发现，新1#电站跨河处桥架未完全进行覆盖，天气寒冷易进小动物，存在安全隐患。现要求你方立即整改覆盖封闭。 针对以上题限你单位48小时落实整改，未按要求落实，将按照考核标准进行相应的考核。  监理项目部（章） 总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 份，监理项目部存\_份。