**监 理 通 知 单**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-TZ-009

|  |
| --- |
| 致：平高集团有限公司施工项目部 ：  主题：  关于嘉善龙焱项目并网柜铜牌接入事宜  内容：  龙焱项目现场两台并网柜铜牌链接不符合规范(GB50171)的要求，存在严重安全隐患，限你单位于48小时整改回复，否则因此造成的一切损失由你单位承担，并进行相应经济考核，望知悉。  2023-10-10 10:26:27.7220002023-10-10 10:26:28.7930002023-10-10 10:26:29.697000  监理项目部（章）  总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |