监 理 通 知 单

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）编号：3011-ZJTN-A.0.4-HB002

致：平高集团有限公司施工项目部 主题： 关于浙江洪波科技股份有限公司厂区电站围栏安装问题事宜 内容： 2024年4月9日浙江洪波厂区巡视检查发现电站围栏安装不符合要求： 1、围栏立柱间隙过大（18cm)； 2、围栏安装不垂直、倾斜、未固定； 3、门用活页生锈，要求使用不锈钢活页； 4、门锁防雨罩外观不符合要求等。 请于2024年4月11日18时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：________ 日 期：_______年___月___日