**监理通知单**

工程名称；梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目 编号；MZCN-ZHJL-ZH-A04-007

|  |
| --- |
| 致： 中国电建集团贵州工程有限公司 （承包单位）  事由； 关于储能电站消防施工事宜  内容；梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目，消防管道及消防安装施工；消防管道材料进场未进行检验、施工方案、资质等未按规范未按照设计图纸施工，现电缆沟内存在积水严重。要求施工单位对其进行整改。请贵公司重视；  通知单回复      项目监理部（盖章）：  总/专业监理工程师（签字）：  日 期： |
| 责任单位签收：    责任单位（盖章）：  项目负责人（签字）：  日 期： |

本表一式 3 份，由项目监理部填写，建设管理单位存2份，项目监理部 1 份。