**监 理 通 知 单**

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

编号：1282-ZHYS-TZ-003

|  |
| --- |
| 致：宝胜系统集成科技股份有限公司  主题：  **关于现场施工安全、质量、进度事宜**  内容：  2024年8月24日 对现场施工检查发现，2#印刷厂房屋面阳光板防护网不符合安全防护要求，要求阳光板采用硬质钢丝网材料防护网保护并固定牢靠。  7e6a2a1b2c70e3863f82861e7d5a5cc3769c03d9ee3ce535e14f8c4189aaca  针对以上问题限你单位48小时整改进行回复，否则将进行相应经济考核，望知悉。  监理项目部（章）：  总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 份，监理项目部存\_\_份。