**监理通知回复单**

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目 编 号：FFCN-HFD-001

|  |
| --- |
| **致：** 常州正衡电力工程监理有限公司 （项目监理机构）我方接到编号为 FFCN-JL-TZD-001 的监理通知单后，已按要求完成作，请予以复查。整改情况如下： 1、已按规定设置临时电源箱，现已采取有效的集中控制和保护，降低了用电安全风险。 2、已按规定整改电线拖地问题，现场已禁用。 3、组织内部学习，加强管理，提高管理人员安全施工、文明施工意识，提高责任心；并对以上问题举一反三，杜绝此类问题再次发生。 针对以上整改情况，请复查附件：整改照片项目经理（签字）年 月 日 |
| 复查意见：项目监理机构（盖章）：总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日 |

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份