监理通知回复单

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目                                            编    号：FFCN-HFD-002

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 （项目监理机构） 我方接到编号为 FFCN-JL-TZD-002 的监理通知单后，已按要求完成作，请予以复查。整改情况如下： 1、已按要求对现场的钢筋间距进行了整改，整改后间距符合设计要求。 2、已按已按要求对现场的箍筋开口方向布置进行了整改，整改后符合规范要求。 3、已对现场钢筋工班组再次进行了施工技术教育和交底，要求严格按设计文件及钢筋工程施工验收规范绑扎施工。 针对以上整改情况，请复查 附件：整改照片 项目经理（签字） 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附件：整改照片