表A.0.7监 理 通 知 单

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目        编号：ZHJL-TZD-002

| 致 双杰新能有限公司 （施工项目经理部）： 事由： 关于特种设备进场及现场作业是安全措施的问题 内容： - 经现场巡视发现进场施工特种作业设备及人员相关资质证明文件未报监理部进行审核擅自进场施工，且作业时未拉设警戒线，支撑枕木未放置平整。 以上问题一个工作日内整改完成，限期内未完成整改，所有问题由你单位自行承担。 抄送：天津杰润新能源有限公司 |  |
| --- | --- |
|  | 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师（签字）： 日期： |

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、承包单位各一份。