表A.0.7监 理 通 知 单

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目        编号：ZHJL-TZD-004

| 致 双杰新能有限公司 （施工项目经理部）： 事由： 关于进场原材料桥架及接地扁铁本体质量相关的通知 内容： 2025年06月05日，监理部在对桥架及接地扁铁进行抽检时发现以下问题： - 1.现场接地扁铁镀锌层部分镀层不满足设计及规范要求； - 2.现场电缆桥架及盖板镀层不满足设计及规范要求； 以上问题要求你单位立即整改，对现存的接地扁铁、桥架清场及已施工的部分进行更换，在未更换材料的情况下严禁施工。 对本通知单如有异议，请于24小时内提出，并于2025年06月07日前回复。 抄送：天津杰润新能源有限公司 |  |
| --- | --- |
|  | 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师（签字）： 日期： |

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、承包单位各一份。