**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-10-6 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 | | |
| 会议内容：   1. 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容： 2. 中控楼需要加快施工进度，确保工程质量，施工现场安全。 3. 电站南侧围栏外的施工材料已在清理，清理完毕后需要尽快将围栏缺口封堵完成。 4. 综合楼配电箱开关负荷容量不符合图纸要求的，需要进行更换。 5. 常州正衡电力工程监理有限公司，主要有以下几点： 6. 外墙保温、屋顶保温需要尽快开始施工。 7. 中控楼窗台需要尽快开始施工，以免耽搁外墙保温施工。 8. 监控基础需要及时放到坑基内。   项目监理部整理 | | | |