**工地例会会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 编号：B61-17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-10-6 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 每周工地例会 |
| 会议内容：1. 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容：
2. 中控楼需要加快施工进度，确保工程质量，施工现场安全。
3. 电站南侧围栏外的施工材料已在清理，清理完毕后需要尽快将围栏缺口封堵完成。
4. 综合楼配电箱开关负荷容量不符合图纸要求的，需要进行更换。
5. 常州正衡电力工程监理有限公司，主要有以下几点：
6. 外墙保温、屋顶保温需要尽快开始施工。
7. 中控楼窗台需要尽快开始施工，以免耽搁外墙保温施工。
8. 监控基础需要及时放到坑基内。

 项目监理部整理  |