表A.18  监理工程师通知回复单

工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目     编号QZGF-JLTZ-HF-01

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构 我方接到编号为QZGF-JLTZ-01的监理工程师通知单后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 1.打桩机械使用的桩帽已整改采用与管桩匹配的圆形桩帽。 2.对于施工现场桩基引孔尺寸偏移较大，造成打完的管桩位差精度难以保证；施工单位在紧挨管桩旁重新引孔打桩调整，又会造成管桩稳定性难以保证的问题，我方已经改变引孔机的工艺，按照要求整改施工。 3.对于引孔深度不一，造成管桩标高难以控制的问题，也已经改进引孔机的工艺，按照设计要求施工。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构复查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式    份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。