表A.18  监理工程师通知回复单

工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目     编号QZGF-JLTZ-HF-02

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构 我方接到编号为QZGF-JLTZ-02的监理工程师通知单后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 1.检查发现有200PCS管桩没有标识。 2.部分管桩有开裂现象。 3.部分管桩桩头、桩身漏浆现象严重。 我方针对以上问题，已经将不合格的管桩返厂重换。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构复查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 4  份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。