表A.18  监理工程师通知回复单

工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目     编号QZGF-JLTZ-HF-03

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构 我方接到编号为QZGF-JLTZ-03的监理工程师通知单后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 1.检查发现有两名施工人员没有佩戴安全帽。 2.部分管桩桩头已破损。 3.部分不合格管桩仍然在使用。 4.管桩施工现场没有配备技术、质检人员进行技术指导和质量检查，管桩的标高、位差、垂直度存在质量问题。 针对以上问题，我方及时提醒施工人员佩戴安全帽，仔细排查不合格管桩，返厂重换，并在现场配备专业人员监督检查。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构复查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式   4 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。