表A.18  监理工程师通知回复单

工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目     编号QZGF-JLTZ-HF-04

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构 我方接到编号为QZGF-JLTZ-04的监理工程师通知单后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。 详细内容： 1.接地扁钢与设备基础槽钢、角钢焊接不符合《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169－2006）要求. 经过查阅电气施工规范后，我方已经按照规范要求进行整改。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

项目监理机构复查意见： 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  4  份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。