表B.2  监理工程师通知单

工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目   编号：QZGF-JLTZ-03

致： 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 （单位） 浙江省工业设备安装集团有限公司 主题：2014.12.25对一标段FZ01管桩施工现场检查时发现的安全、质量问题； 内容：1.检查发现有两名施工人员没有佩戴安全帽。 2.部分管桩桩头已破损。 3.部分不合格管桩仍然在使用。 4.管桩施工现场没有配备技术、质检人员进行技术指导和质量检查，管桩的标高、位差、垂直度存在质量问题。 现要求施工单位对管桩施工进行严格质量管控，禁止使用不合格管桩。杜绝同样问题再次出现。 限 2 工作日内完成，书面回复。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  4  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。