第一次工程例会 会议纪要

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-01

| 各与会单位: 现将 第一次工程例会 会议纪要,请查收。 附：会议纪要共 2 页。 项目监理机构(章): 总监代表： 戚平 日期： 2014.11.27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 | 陈浩：项目经理 |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 | 郁经理 |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 | 姚经理 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 戚 平：总监代表 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林：专监 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 郑超 |
|  | 各施工队队长 |  |

| 会议地点 | 江苏精亚机电工程有限公司宿舍楼会议室 | 会 议 时 间 | 2014年11月27日9：30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 戚 平 |
| 记录人 | 谢冬林 |  |  |
| 会议议题 | 洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目前期施工组织设计施工方案 |  |  |
| 戚 平（总监代表）： 今天召开工程监理与EPC承包方、施工方会议：1，请施工方把前期资料准备好。施工组织设计，施工方案，单位资质提供给我们。2，图纸：除电气图纸外，其它图纸已经完成，如有变动，尽快拿出方案。所有厂区施工人员要看懂看透图纸，按图施工。3，施工进度：请施工方尽快提交施工进度表。4，要求施工单位对施工人员进行安全教育，做好相关记录，以备检查。 陈浩（建设方项目经理）： 我们会尽快把相关资料，工程进度，安全做好。施工进度表已经安排。其中水泥压块已经在淮安制作，BLJ屋顶在2014.12.1开始刚换破损彩钢瓦。 郁经理（项目现场负责人）： 1，现场的文明安全施工由我负责，所有现场施工人员不能违背厂区规章制度。 2，施工过程中做好自身保护，产品和材料的保护。特别是安装光伏组件时，对组件的保护，不能拖、拽，不能划伤组件，不能踩踏组件。 3，我们要提高施工队伍自身形象，争取一流形象工程。 戚 平（总监代表）： 现场施工的安全应该放在首位。在春节前大家都平平安安回家。 |  |  |  |