监理例会 会议纪要

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-10

| 各与会单位: 现将监理例会 会议纪要,请查收。 附：会议纪要共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 | 陈浩、郁明、姚洪杰、徐同江 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |

| 会议地点 | 江苏精亚机电工程有限公司宿舍 | 会 议 时 间 | 2015年4月1日13;00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 记录人 |  |  |  |
| 会议议题 | 洪泽5MW工程监理例会 |  |  |
| 谢冬林（监理方） - 关于3.30建设方、施工方、运维部和监理方对已完工的楼面进行检查，就发现的问题请施工方尽快整改到位。还有楼面的监控和清洗系统请施工方赶紧拿出安装的施工方案，安装到位，不能影响整体的施工进度。 - 报审资料的完善和完整合格的施工图尽快提供，不可以再拖延。不能耽误工程的验收和运维的交接。 3.保利嘉3号楼的彩钢瓦更换，联系相关人员，尽快更换。以免影响施工进度。 4.保利嘉2号、3号、4号的施工计划和材料到场情况，是否还存在问题。 陈浩（施工方） 1.我们这几天会把施工报验的资料准备好。 2.已完工的楼面整改已准备开始。 3.保利嘉3号楼的彩钢瓦更换，主要是保利嘉和施工人员存在损失赔偿，我们会催促他们。 4.监控和清洗系统，这几天我们上报公司，拿出方案，尽快施工。 5.施工现场的材料已基本到位，电缆已经申报，这几天会到现场。 项目监理机构(章): 监理： 谢冬林日期： 2015.4.1 |  |  |  |