专题工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.72-004

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 主持人 | 白静 |
| 会议议题 | 关于施工现场质量问题整改的事宜 |  |  |
| 会议内容： 建设单位负责人白总： 1、需整改内容： - 施工现场安保问题存在安全隐患，要求施工方对摄像头安装位置进行重新调整； 2.对施工资料、监理资料的装订、移交等事宜进行讨论协商； 3.施工现场以及110KV升压站扔存在部分质量问题，希望施工方尽快整改（附相关内容）； 4.B6#与B7#之间高压电缆鼓包问题，希望总包尽快解决，给出处理结果； 5.要求施工方提供施工现场电气安装接线布局图。 2、施工方薛总建议施工现场东边的河坝搭建围栏。 项目监理部 整理 2015-10-10 |  |  |  |