专题工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.72-003

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年3月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 主持人 | 白静 |
| 会议议题 | 关于项目执行力的情况 |  |  |
| 会议内容： 建设单位负责人白总： 1．建议总包项目部申请专职的资料管理人员； 2.要求前期所有例会中存在问题未整改，3天内完成（2015年3月23日星期一）； 3.组件与组件之间碰撞，产生的划伤问题，要给施工人员传达到，尽量避免； 4. 现场发现斜拉杆安装存在问题，按照要求的工序安装； 5.施工按照“三清六好”的标准执行； 6.施工道路悬挂安全警示语。 7.要求项目部加强执行力度。 总包单位负责人黄总： 1.专职资料员已经向公司申请； 2.在不影响施工的情况下，给施工运输人员开会，强调组件的二次运输，应该注意的事项； 3.由于交叉作业，要求管好自己人，监督别人（指土建接地人员）； 4.按照上述白总提出的“三清六好”严格执行； 5.组件安装时，存在操作不当的人员，建议去进行支架安装； 6.安全警示牌要马上去做，并且摆放位置要安排合理到位； 7.对现场的质量员、安全员要加强监督管理。 总包单位技术负责人罗总： 1.对于分部分项报验情况，按照场区10排一报执行，从2015年3月24日星期一开始报验。 项目监理部 整理 2015-03-21 |  |  |  |