第22次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目                编号A0.71-022

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年7月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 加强安全、质量及进度管理的相关事宜 |  |  |
| 会议内容： 参加单位： 建设单位、监理单位、总承包单位。 业主： - 要求总包制定出后期工作计划，到8月20日至少不少于7条线路具备并网条件；确定每日工作计划及落实情况； - 抓紧手续跑办。抽水、除草计划由业主提供并督促完成，质检人员进场条件争取在8月5日前完成； - 高温施工现场管理人员必须到位； - 抓紧启委会前期工作及资料准备。 总包单位： - 消防手续星期四可完成； - C7、C8平台的电缆桥架没地方固定需要协调解决； - C9、C10区域需要协调抽水。 监理单位： - 加强现场安全工作的落实，做好防暑降温措施。 项目监理部 整理 2015-07-28 |  |  |  |