第9次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-008

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年3月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 对本周施工情况汇报，并给出下周的施工计划 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位代表徐卫国主持： 由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。 建设单位总负责人白总： 1.对上周例会提出的问题进行核实，确认是否解决； 2.对已整理好的托盘纸箱，再次使用完的话，要摆放好，不允许乱扔； 3.每日工人下工，要及时清理现场垃圾； 4.发现现场组件的二次搬运，还存在一些隐患； 5.生活区垃圾（剩饭、菜等）随意乱倒，要加强管理； 6.吊车安全专职人员要分配合理； 7.如果施工方项目经理不在，施工现场停止施工； 8.上报项目总进度计划方案 9.建议总包项目部增加资料员 10.建议每周安排施工现场各负责人观验组件安装效果。 施工单位翟工： 对于上周例会提出的问题，已经做了详细安排； 1.现场4个班组已经安排了指定人员管理质量、安全； 2.卫生强烈要求工人每日晚上下班及时清理； 3.现场的材料（螺丝、垫片等）随意乱扔问题，已要求每个班组负责人，要求每个工人完工后，及时收拾。 总包单位罗总： 1.本周内对前期存在质量问题的支架进行报验； 2.现场的卫生（纸箱、托盘）随便摆放，要及时整理，业主方姚总将会亲临现场查看； 3.安全问题改观不大，望施工方加强管理，否则，将会采取一定的措施； 4.对白总说的项目总进度计划，一周内将会提供； 监理单位代表徐总： 1.到了雨季，要将升压站等的设备材料保管好，以防止进水； 2.安全问题还是存在，望管理人员尽到自己的责任。 项目监理部 整理 2015-03-19 |  |  |  |