**JXMB8** 会议纪要

会 议 纪 要

编号： HSHHGF-JLHY-01-01

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 一组工地 | 会议时间 | 2015-06-02 15:00 |
| 会议主持人 | | **叶建伟** | | |
| 会议主题： 关于土建单位施工进度的安排 | | | | |
| 会议内容：   1. 进入雨季，施工难度大，工期会相应延后。天气返晴，具备施工条件时，综合楼施工进度需要加快。 2. 阴雨天气，可进行土方施工，如土方开挖、排水沟道施工等。 3. 主干道路东侧桥梁宽幅初步定为宽幅6m，南北两侧砌30cm高护栏，称重20吨位。施工单位先找当地设计单位设计桥梁图纸并报价，待建设单位同意后进行施工。 4. 东西方向横向道路在水渠交汇处，开12m宽口子以便行车，并在其下方暗埋直径100cm水泥管道保证渠内通水，两端需要做好封堵，防止通水时溢出到路面。 5. 从河堤到场内斜坡，暂不进行硬化，施工中造成斜坡道路损坏，施工单位愿意持续进行维修。 | | | | |
| 上次会议问题落实情况： | | | | |
| 主送单位 | 湖南广安建筑责任有限公司 | | | |
| 抄送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | 发文时间 |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

土建施工进度安排 会 议 签 到 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 电 话 |
| 叶建伟 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 项目经理 |  |
| 张猛 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 土建工程师 |  |
| 邢朝帅 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 电气工程师 |  |
| 袁赛 | 中利腾晖光伏科技有限公司 |  |  |
| 韩磊 | 中利腾晖光伏科技有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |
| 李后文 | 湖南广安建筑责任有限公司 | 项目经理 |  |
| 李建波 | 湖南广安建筑责任有限公司 | 现场负责人 |  |
| 杨勇 | 湖南广安建筑责任有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |