**JXMB8** 会议纪要

 会 议 纪 要

编号： HSHHGF-JLHY-01-02

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 富华宾馆 | 会议时间 | 2015-06-02 16:30 |
| 会议主持人 | **叶建伟** |
| 会议主题： 关于电气单位施工进度的安排 |
| 会议内容：1. 电气单位施工前的准备工作已做好，只等现场道路具备大型车辆行驶条件，就全面开始施工。
2. 河堤到现场斜坡，施工单位提出要求需要硬化，进而才能保证车辆连续进出，施工不间断。
3. 主干道东侧小桥不能承受大型车辆入场施工，回忆中商讨需要能称重60吨位以上。建设单位需要与设计沟通确定。
4. 主干道小桥西侧需要建设一个25m宽，55m长的车辆交会场地，并且路面需要夯实严密。
 |
| 上次会议问题落实情况： |
| 主送单位 | 盐城健雄电气安装工程有限公司 |
| 抄送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

 电气施工进度安排 会 议 签 到 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 电 话 |
| 叶建伟 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 项目经理 |  |
| 张猛 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 土建工程师 |  |
| 邢朝帅 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 电气工程师 |  |
| 袁赛 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 资料员 |  |
| 韩磊 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 材料员 |  |
| 王立杰 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 总监代表 |  |
| 李后文 | 湖南广安建筑责任有限公司 | 项目经理 |  |
| 李建波 | 湖南广安建筑责任有限公司 | 现场负责人 |  |
| 杨勇 | 湖南广安建筑责任有限公司 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |