**JXMB8** 会议纪要

会 议 纪 要

编号：HSHHGF-JLHY-15

工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 一组项目部 | 会议时间 | | 2015-8-14 10:00 | |
| 会议主持人 | | **叶建伟** | | | | |
| 会议内容：  一、甲方：   1. 土建单位施工要严格按照施工图纸进行。 2. 监理单位要及时跟进，加大对施工质量的检查力度，将施工单位返工的可能性降低到最低点。 3. 设计图纸交付施工单位、监理单位应做好交接手续，与现场施工不符的情况要在施工前做好交底。 4. 对施工单位进行技术交底时，设计单位代表、建设单位、监理单位、施工单位均应审核、会签。记录由袁赛负责收集、存档。 5. 图纸错误的地方，由设计及时给出答复。 6. 4单元箱变、逆变基础位置颠倒，此基础不变，其它基础进行调整。多开挖的土方用级配砂石进行回填。 7. 箱变、逆变基础整改时，注意控制两基础间距，按照图纸要求进行放线。 8. 二期图纸出来后，先复核现场后下发。   二、土建单位   1. 箱变、逆变基础位置颠倒，我方负责进行整改。 2. 设备基础多开挖的土方用级配砂石进行回填。 3. 请甲方在提供图纸时能提供准确的图纸。 | | | | | | |
| 上次会议问题落实情况： | | | | | | |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 | | | | | |
| 湖南广安建筑责任有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会 议 签 到 表

日期： 2015-8-14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 单 位 | 姓 名 | 职务/职称 | 电 话 | 备注 |
| 昊晖光伏 | 叶建伟 |  |  |  |
| 昊晖光伏 | 张猛 |  |  |  |
| 昊晖光伏 | 袁赛 |  |  |  |
| 昊晖光伏 | 韩磊 |  |  |  |
| 广安建筑 | 李建波 |  |  |  |
| 正衡监理 | 张建忠 |  |  |  |
| 正衡监理 | 王锋 |  |  |  |
| 正衡监理 | 王立杰 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |