会 议 纪 要

编号：HSHHGF-JLHY-32

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 一组项目部 | 会议时间 | | 2015-11-30 09:30 | |
| 会议主持人 | | **张猛** | | | | |
| 会议内容：  **一、甲方：**   1. 光伏机电安装单位应立即提交整改计划，务必于12月15日完成整改。 2. 光伏区域的施工材料、施工垃圾，机电安装单位务必做好清理工作。 3. 土建收尾工作应加快施工进度，遗留未整改工作务必同时进行。完成施工后及时将施工垃圾清理出场地。 4. 二次设备间防静电地板未完成安装，土建单位应即刻安排人员进行施工。   **二、光伏机电安装单位：**   1. 整改计划本周内提交。 2. 本周安排人员进行施工材料、施工垃圾的清理工作。   **三、土建单位：**   1. 一期电缆裕度井签证，请甲方进行确认。 2. 二次设备间防静电地板安装因缺少支撑脚，已联系厂家及时发货。   **四、监理单位：**   1. 土建单位施工资料请尽快完善并提交。 2. 机电单位整改计划务必详尽，确保在本月中旬完成整改。 | | | | | | |
| **上次会议问题落实情况：**  施工资料不全：土建单位、德力电建 | | | | | | |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 | | | | | |
| 盐城健雄电气安装工程有限公司 | | | | | |
| 湖南广安建设有限责任公司 | | | | | |
| 湖南德力电力建设集团有限公司 | | | | | |
| 甘肃星河电力工程有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。