会 议 纪 要

编号：HSHHGF-JLHY-34

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 一组项目部 | 会议时间 | | 2015-12-14 09:30 | |
| 会议主持人 | | **张猛** | | | | |
| 会议内容：   1. 1-15号箱变基础内积水严重，需即刻安排人员排水。 2. 箱变基础人孔井盖板应在本周内盖上。 3. 光伏区域内施工垃圾较多，需本周内完成清理。 4. 施工余料应及时归拢，并进行清点。 5. 电缆标识牌未悬挂，本周内应完成相关施工。 6. 综合楼排污管应在本周内完成施工，运维人员在本周会入住。 | | | | | | |
| **上次会议问题落实情况：** | | | | | | |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 | | | | | |
| 盐城健雄电气安装工程有限公司 | | | | | |
| 湖南广安建设有限责任公司 | | | | | |
| 湖南德力电力建设集团有限公司 | | | | | |
| 甘肃星河电力工程有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。