第1次工地例会会议纪要

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目   编号A0.70-HZ150715

| 会议地点 | 项目现场办公室 | 会议时间 | 2015年7月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 宏亚新能源科技有限公司 | 主持人 | 白琇锺 |
| 会议议题 | 对各单位进行介绍施工中需解决的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 会议由建设单位经理白琇锺主持： 监理例会的时间定于每周一上午10点，由建设单位、监理单位、承包单位对施工中遇到的问题进行阐述并讨论解决。 建设单位负责人白琇锺经理： 一、原则方面 1.要求总包方7月21日前，将更改的进度计划上报； 2.要求监理方对每批进场材料做外观检查并做出整理； 3.要求项目部人员每日准时上下班； 4.要求进入施工现场必须戴安全帽、穿专用安全背心、鞋，高空作业系安全带； 5.每批次进场材料要告知我方材料堆放位置； 二、技术方面 1.厂区平面图纸已经确定，并划分好区域，会对其进行下发； 2.接地方案仍需确认； 3.要求确认汇流箱中是否有防反二极管、熔断器等； 4.要求对进场的图纸进行技术交底； 5.要求上报下周施工计划； 6.要求监理方提供每周的安全教育计划，并做好安全检查记录； 监理单位负责人总代戚平： 1.对监理项目部人员进行介绍； 2.业主方对我方进场人员再次进行确认； 3.开工前期施工组织设计和各种施工方案资料的及时上报； 4.各施工单位和特殊作业人员的资质报验，材料设备供应商资质报检。 总包单位项目经理陶智豪： 1.要求各施工人员进入现场不准吸烟； 2.对施工质量会严格要求。 总包单位宋工： 下周施工计划： 1.对放线测量、打桩 2.在保证接地图纸进场的情况下，会按安排挖沟接地； 现将第一次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 附：会议纪要正文共 2 页。 会议签到表1份 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |