JXM8

会  议  纪  要

编号：005

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年5月5日 13：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 因近期天气良好，要求土方单位尽快吧B区、C区尽快交付至我单位。回填按设计回填。 - B区3子方阵的西北边路土方单位尽快进行放坡安排。 - 要求安装单位对切割面进行防腐处理。 - 10#、11#、6#的通讯电缆加快转移速度、 - 光伏电缆到货时间尽快确定下来。 - 二、监理单位： - 1、关于现场安全，所有施工人员佩戴安全帽，加强安全管理。 - 2、最近阴雨天减少，施工方应抓经时间，保证工期进度与质量。 - 3、施工资料应当陆续的上报至我监理部进行审核。 - 业主单位： - 西安大唐要对施工单位工作量控制以及过程的控制，严格要求。 - 每周工作计划需提供我司现场驻拍人员。 - 设计院的图纸到现场加快，现场所有有关设计的问题应与驻派人员袁进对口。 - 水库区域的排水问题尽快落实方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年5月5日 |