JXM8

会  议  纪  要

编号：008

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年6月13日 13：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： 施工单位： - 基坑涨模问题要进行整改方案，加强施工工艺。 - 施工现场土方有部分为清理到位，建议业主尽快处理 监理单位： - 矿井口塌陷处理，应当确保安全，用围栏进行隔离。 - 围栏安装前，通知我部门进行基础验收后，可浇筑。 业主单位： - 安全劳保用品到位，安全帽、安全带、安全服正确佩戴。 - 坑基要做安全护栏和警示标志。 - 基坑周围要有跳板，工人不能随意踩踏模板。 - 所有安全教育资料要留档，随工程竣工一起验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年6月13日 |