**监理例会 会议纪要**

**工程名称：无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏发电项目**

|  |
| --- |
| 各与会单位: 现将专题例会 会议纪要,请查收。附：会议纪要共 2 页 |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
| 雅迪业主方 | 叶明月、黄舜、王志洋 |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |
| 总包方 亚坦新能源 | 陈松杰 |
| 施工方 无锡小天鹅建筑机械有限公司 | 方二美、陆可为 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 雅迪现场办公室 | 会 议时 间 | 2015年9月28日16:30 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 记录人 | 陆可为 |
| 会议议题 | 专题例会 |
| **叶明月（业主代表）：**晚上停电工作需要注意安全，灯光方面做好准备，28日晚上不进行办公楼的相关并网安装。双向电表相应事宜等国庆过后在进行讨论。28日研发楼食堂有事宜无法确定停电时间。**谢冬林（监理）：**工作过程中各个部门的相应人员相互合作，共同把工程做好。**方二美（项目经理）：**国庆期间完成宿舍楼、装配车间、注塑车间的并网，装配车间安装并网柜时需要停电，国庆期间需要业主方进行配合停电。关于28日晚上停电相关事宜与食堂负责人进行协商。桥架方案从外墙进入6楼，然后从桥架下到1楼配电间。**项目监理机构(章):****监理：　谢冬林日期： 2015.9.28** |