会议纪要

工程名称：无锡雅迪2.4804MW屋面分布式光伏发电项目

| 各与会单位: 现将项目首次会议纪要,请查收。 附：会议纪要共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
|  | 雅迪业主方 | 付总、张舒登、叶明月 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |
|  | 总包方 亚坦新能源 | 陈松杰 |
|  | 施工方 无锡小天鹅建筑机械有限公司 | 郭煜、方二美、陆可为 |

| 会议地点 | 雅迪现场办公室 | 会 议 时 间 | 2015年8月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 无锡雅迪科技有限公司 | 主持人 | 付总 |
| 记录人 |  |  |  |
| 会议议题 | 项目首次会议 |  |  |
| 付总： - 代表建设方介绍该项目总体情况 - 代表建设方对监理方进行授权 - 施工方进行责任的划分 谢冬林（监理）： 参加今天的首次例会，希望我们各方愉快合作，共同努力，把整个工程项目做好。 我项目监理部始终以“公平、公正、科学、守信”为宗旨，在“四控制、两管理、一协调”的框架内，认真开展各项监理工作。 根据工程进度的需要，项目监理部会及时在工程施工现场设置见证点、停工待检点和旁站点。并同时不定期的对整个工程施工现场进行质量、安全的巡视、监督检查。并及时掌控各分项工程的进展情况。 项目监理部会努力协调好总包方和业主、及分包方之间的关系；努力协调好各分项工程相互衔接的关系. 项目监理部监理资料的编写和整理，做到和工程进度同步进行，并同时提醒总包方及时完善相应的施工资料，协助业主完成各项审批工作，为整个项目最后验收做好充分准备。 郭煜（施工方代表）： 施工进度表、晴雨表、相关工作人员联系方式上墙； 打印施工总平面图； 签署安全协议（王利芳处已有模板）； 提供详细的施工方案以及安全制度； 上报已有损坏部分并进行修补（采光带及梯子）； 确认工人们穿戴设备（安全帽，马甲）数量并进行采购； 确认建材堆放位置； 建立施工通道。 方二美（项目经理）： 施工人员规范：包括如何进出工厂、工人的安全规范教育、工作现场的规范（禁止吸烟以及随地小便）、工作时间以及休息时间的规范等； 使用彩旗围住装配车间屋顶采光带，以防事故； 施工设备的确认（包括联系吊车公司并由吊车公司提供焊工证件）； 在雅迪增容停电时需完成下列工作； ①移动直流屏 ②安装电能质量监测仪 ③在原有变电所进行打洞挖沟以用来布置新进电气柜电缆 项目监理机构(章): 监理： 谢冬林日期： 2015.9.14 |  |  |  |