| 亿晶光电5.8兆瓦光伏电站 周例会会议纪要 编号：ZHJL-ZLH-001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 题 | 周例会 | 签 发 |  |
| 会 议 地 点 | 项目部办公室 | 会议时间 | 2015.11.13 |
| 主持单位及主持人 | 正衡监理：张小雄 | 记 录 人 | 张小雄 |
| 参 会 单 位 | 详见签到表 |  |  |
| 会议内容： 甲方： 1、必须注意施工现场的安全问题： a、施工人员安全：在施工现场施工人员必须戴安全帽和佩戴安全带； b、设备安全：电池组件在运输到指定地点后须做好防护工作，并在电池组件存放区域 放置警示标志； c、安全用电：做好施工现场施工人员的安全工作； - 每天下班后清理施工现场所留下的施工垃圾； - 施工人员不得随意进入厂区车间及高危场所，若需进入必须要有专一人员陪同； - 所有进场材料须要有业主、监理进行到货检； - 施工单位在施工现场出现问题及困难应及时向业主方反馈； - 施工人员吸烟须到吸烟区吸烟，不可在施工区域内吸烟； - 汇流箱内电缆要用记号笔进行电缆标识，以防止原有标识退化不清。 - 施工单位： 监理： 1、由于现场已开始施工，经现场实际了解，施工单位部分资料需要补充； 2、现场实际到场材料需提供有效的产品质量证明、厂商资质、出厂合格证等证件； 3、在每道施工完毕后，施工单位需在自检合格后到监理部报验。 |  |  |  |