| 亿晶光电5.8兆瓦光伏电站 周例会会议纪要 编号：ZHJL-ZLH-004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 题 | 周例会 | 签 发 |  |
| 会 议 地 点 | 业主办公室 | 会议时间 | 2015.12.11 |
| 主持单位及主持人 | 正衡监理：张小雄 | 记 录 人 | 张小雄 |
| 参 会 单 位 | 详见签到表 |  |  |
| 会议内容： 甲方： 1、施工现场必须注意施工用电安全； 2、施工现场在施工时留下的施工垃圾须及时清理； 3、组件防水胶水现由甲方代购，胶水的费用将从本工程款内扣除； 4、甲方合同指定防水胶条使用橡胶材料，但现场所使用防水胶条不符合甲方要求，现要求不得使用并退货； 5、总包方须提供施工材料及设备到货时间的清单。 - 施工单位： 1、由于组件安装时组件预留的缝隙过小，使缝隙内胶水量过少，现需要加大组件安装缝隙，保证胶水的用量，防止漏水； 监理： - 桥架支架焊接后须及时做好防腐； - 施工现场必须注意施工人员安全。 |  |  |  |