| 亿晶光电5.8兆瓦光伏电站 周例会会议纪要 编号：ZHJL-ZLH-006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 题 | 周例会 | 签 发 |  |
| 会 议 地 点 | 业主办公室 | 会议时间 | 2015.12.25 |
| 主持单位及主持人 | 正衡监理：楚万发 | 记 录 人 | 楚万发 |
| 参 会 单 位 | 详见签到表 |  |  |
| 会议内容： - 甲方： - 1、桥架需要增设必要的辅助材料，防止电缆过多桥架的承载力不够，导致桥架塌方； - 2、设备的供货不及时，导致施工进度严重滞后； - 3、电缆必须使用在合同中规定的材料说明采购； - 4、所有的材料变更未能及时上报业主方，导致材料购买达不到业主方标准，严重影响施工工期，不能达到如期并网； - 5、现场卫生环境较差，如：水泥路路面泥巴必须及时清理； - 6、组件漏水现象技术人员正在及时的更正做实验。 - 总包： - 1、以上购买的所有材料均按照合同规定重新购买； - 监理： - 1、阴雨天，现场施工人员需注意安全，站立在脚手架上的作业人员必须佩带安全带、安全帽，防止磕伤，摔伤； - 2、材料的严重供应不足，影响施工进度，不能按时并网。 |  |  |  |