JXM8：会议纪要

会  议  纪  要

编号：CZZH—01

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目	签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.02.29 14点30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李维军 |  |  |  |  |
| 会议主题：安全生产 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：无 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 现场安全检查情况 - 安装单位个别人员未正确佩戴安全帽； - 吊装作业区无专职指挥人员，现场无专职交通疏导员，作业区未设置警戒线，安全资料未报。 - 支架安装未佩戴安全带，无有效的防坠落措施。 - 外墙抹灰人员高处作业未佩戴安全帽、安全带，无有效的防护措施。 - 现场临时用电乱接乱挂、未按“三级配电、二级保护”设置二级箱、三级箱。 - 特种作业人员应持证上岗； - 安全教育未落实； - 要求 - 立即对不规范作业进行整改； - 对存在的问题依据相关要求进行罚款； - 三级安全教育要落到实处，受教育人应签字确认。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳能联科技有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016—02—29 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。